## 1 kW
parámetros
| Curva sacada directamente del TFM de Dalton Narváez |  |  |  | M1: SPR-205 | [7 empty] | Isc | 5.5807
[13 empty] | Voc | 43.062
|  |  |  | Gmin= | 999.9869 | Gmax= | 100227969230.7692 | Gmed= | 1670467140.0782 | DG (%)= | 9855878942.011 |  | Vmp | 35.079
[13 empty] | Imp | 5.128
|  |  |  | Vmáx= | 34.9564 | Imáx= | 5.146 | Pmáx= | 179.8857 | DI' (%)= | 0.38805
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 33.4 | Tcel= | 54.8 | Isc/G= | 5.5691 | I'sc/G= | 5.5613
| Ensayo1 |  |  | V (V) | [5 empty] | I' (A)
| Comienzo: 01/07/2016 16:05:10 |  |  | 43.062 | I (A) | G (W/m2) | P (W) |  | P'(W) | 0 | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 43.0579 | 0.00038417 | +6,50943060E-02 | 43.0579 | 0.0038417 | 1001.4509 | 0.16542 |  | 0.16542 | 0.0038417 | 0 | 0 |  | 0
2 | 42.796 | 0.036112 | +6,49991510E-02 | 42.796 | 0.36112 | 999.9869 | 15.4546 |  | 15.4546 | 0.36112 | 0 | -0.73321 |  | -0.0061871
3 | 42.2706 | 0.10514 | 6.514818 | 42.2706 | 1.0514 | 100227969230.7692 | 44.4424 |  | 44.4424 | 1.0514 | 0 | -0.76114 |  | -0.018931
4 | 41.7438 | 0.16931 | +6,52566290E-02 | 41.7438 | 1.6931 | 1003.9481 | 70.6758 |  | 70.6758 | 1.6931 | 0 | -0.82098 |  | -0.033298
5 | 41.3156 | 0.21447 | +6,52349390E-02 | 41.3156 | 2.1447 | 1003.6144 | 88.6082 |  | 88.6082 | 2.1447 | 0 | -0.9481 |  | -0.049215
6 | 40.7155 | 0.27016 | +6,52832160E-02 | 40.7155 | 2.7016 | 1004.3572 | 109.9989 |  | 109.9989 | 2.7016 | 0 | -1.0775 |  | -0.071494
7 | 40.4383 | 0.29336 | +6,52321400E-02 | 40.4383 | 2.9336 | 1003.5714 | 118.6305 |  | 118.6305 | 2.9336 | 0 | -1.195 |  | -0.086692
8 | 39.7431 | 0.34465 | +6,50803120E-02 | 39.7431 | 3.4465 | 1001.2356 | 136.9728 |  | 136.9728 | 3.4465 | 0 | -1.3556 |  | -0.11755
9 | 39.3483 | 0.36987 | +6,53084040E-02 | 39.3483 | 3.6987 | 1004.7447 | 145.537 |  | 145.4315 | 3.696 | -0.072518 | -1.5819 |  | -0.14859
10 | 38.7439 | 0.4037 | +6,52111500E-02 | 38.7439 | 4.037 | 1003.2485 | 156.4076 |  | 156.3702 | 4.036 | -0.023889 | -1.7779 |  | -0.1852
11 | 38.3535 | 0.42213 | +6,51957580E-02 | 38.3535 | 4.2213 | 1003.0117 | 161.9014 |  | 161.9014 | 4.2213 | 0 | -2.1069 |  | -0.23189
12 | 37.7156 | 0.44783 | +6,51726690E-02 | 37.7156 | 4.4783 | 1002.6564 | 168.9008 |  | 168.9008 | 4.4783 | 0 | -2.4822 |  | -0.29473
13 | 37.4616 | 0.45703 | +6,51397840E-02 | 37.4616 | 4.5703 | 1002.1505 | 171.2096 |  | 171.2096 | 4.5703 | 0 | -2.7609 |  | -0.33683
14 | 37.2991 | 0.46231 | +6,52181470E-02 | 37.2991 | 4.6231 | 1003.3561 | 172.4389 |  | 172.4389 | 4.6231 | 0 | -3.0741 |  | -0.38103
15 | 37.1264 | 0.46779 | +6,52272430E-02 | 37.1264 | 4.6779 | 1003.496 | 173.6736 |  | 173.6736 | 4.6779 | 0 | -3.1538 |  | -0.39738
16 | 36.9841 | 0.47195 | +6,51684710E-02 | 36.9841 | 4.7195 | 1002.5919 | 174.5479 |  | 174.5479 | 4.7195 | 0 | -3.4165 |  | -0.43598
17 | 36.7991 | 0.4773 | +6,51509790E-02 | 36.7991 | 4.773 | 1002.3228 | 175.641 |  | 175.641 | 4.773 | 0 | -3.463 |  | -0.44916
18 | 36.6024 | 0.48248 | +6,53230970E-02 | 36.6024 | 4.8248 | 1004.9707 | 176.5994 |  | 176.5994 | 4.8248 | 0 | -3.7943 |  | -0.50015
19 | 36.3934 | 0.4877 | +6,52573280E-02 | 36.3934 | 4.877 | 1003.9589 | 177.4925 |  | 177.4925 | 4.877 | 0 | -4 |  | -0.53604
20 | 36.1249 | 0.49398 | +6,53195990E-02 | 36.1249 | 4.9398 | 1004.9169 | 178.4515 |  | 178.4211 | 4.939 | -0.017041 | -4.3339 |  | -0.59252
21 | 35.9668 | 0.49707 | +6,52146490E-02 | 35.9668 | 4.9707 | 1003.3023 | 178.7805 |  | 178.8627 | 4.973 | 0.045961 | -4.6528 |  | -0.64332
22 | 35.8623 | 0.49943 | +6,53265960E-02 | 35.8623 | 4.9943 | 1005.0246 | 179.1078 |  | 179.0961 | 4.994 | -0.0064994 | -4.976 |  | -0.69293
23 | 35.7715 | 0.50101 | +6,51551770E-02 | 35.7715 | 5.0101 | 1002.3873 | 179.2194 |  | 179.2691 | 5.0115 | 0.02773 | -5.1833 |  | -0.72617
24 | 35.6714 | 0.50303 | +6,51824640E-02 | 35.6714 | 5.0303 | 1002.8071 | 179.4378 |  | 179.4236 | 5.0299 | -0.0078962 | -5.4425 |  | -0.76743
25 | 35.6046 | 0.50435 | +6,52146490E-02 | 35.6046 | 5.0435 | 1003.3023 | 179.572 |  | 179.5186 | 5.042 | -0.029717 | -5.5174 |  | -0.78133 |  | valores no medidos, introducidos manualmente (insertados)
26 | 35.4269 | 0.50715 | +6,53244970E-02 | 35.4269 | 5.0715 | 1004.9923 | 179.6676 |  | 179.7382 | 5.0735 | 0.039266 | -5.644 |  | -0.80828
27 | 35.3364 | 0.50854 | 0.065255 | 35.3364 | 5.0854 | 1003.9181 | 179.7001 |  | 179.8094 | 5.0885 | 0.060835 | -6.0293 |  | -0.86822 | 179.8857 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 35.2034 | 0.51052 | 0.065198 | 35.2034 | 5.1052 | 1003.044 | 179.7193 |  | 179.8539 | 5.109 | 0.074902 | -6.491 |  | -0.94202
29 | 35.1576 | 0.51159 | +6,51138970E-02 | 35.1576 | 5.1159 | 1001.7523 | 179.8617 |  | 179.8665 | 5.116 | 0.002676 | -6.531 |  | -0.95037
30 | 35.079 | 0.51293 | +6,52188470E-02 | 35.079 | 5.1293 | 1003.3669 | 179.9298 |  | 179.8851 | 5.128 | -0.024844 | -6.5532 |  | -0.95798
31 | 34.9564 | 0.51455 | 0.065206 | 34.9564 | 5.1455 | 1003.1638 | 179.869 |  | 179.8857 | 5.146 | 0.0092838 | -6.8108 |  | -1.0026
32 | 34.8108 | 0.51648 | 0.065133 | 34.8108 | 5.1648 | 1002.0536 | 179.7892 |  | 179.8673 | 5.167 | 0.043412 | -6.9349 |  | -1.0294
33 | 34.7097 | 0.51787 | 0.065099 | 34.7097 | 5.1787 | 1001.5161 | 179.7504 |  | 179.8307 | 5.181 | 0.044666 | -7.2229 |  | -1.0781
34 | 34.5967 | 0.5194 | +6,51901600E-02 | 34.5967 | 5.194 | 1002.9255 | 179.6961 |  | 179.7645 | 5.196 | 0.038024 | -7.5299 |  | -1.1309
35 | 34.514 | 0.52112 | +6,51544770E-02 | 34.514 | 5.2112 | 1002.3766 | 179.8595 |  | 179.697 | 5.2065 | -0.090344 | -7.8787 |  | -1.1885
36 | 34.3986 | 0.52188 | +6,52195460E-02 | 34.3986 | 5.2188 | 1003.3776 | 179.5177 |  | 179.5607 | 5.22 | 0.023918 | -8.5467 |  | -1.297
37 | 34.1744 | 0.52481 | +6,51733680E-02 | 34.1744 | 5.2481 | 1002.6672 | 179.3501 |  | 179.2787 | 5.246 | -0.039797 | -8.6242 |  | -1.3239
38 | 34.0263 | 0.52591 | +6,52692230E-02 | 34.0263 | 5.2591 | 1004.1419 | 178.9487 |  | 179.0704 | 5.2627 | 0.067979 | -8.8644 |  | -1.371
39 | 33.9617 | 0.52724 | +6,51656720E-02 | 33.9617 | 5.2724 | 1002.5488 | 179.0598 |  | 178.9444 | 5.269 | -0.064417 | -10.2514 |  | -1.5905
40 | 33.7593 | 0.52879 | +6,51495800E-02 | 33.7593 | 5.2879 | 1002.3012 | 178.5158 |  | 178.5191 | 5.288 | 0.0018344 | -10.6558 |  | -1.6691
41 | 33.5612 | 0.5304 | +6,51418830E-02 | 33.5612 | 5.304 | 1002.1828 | 178.0098 |  | 178.0588 | 5.3055 | 0.027558 | -11.3203 |  | -1.7896
42 | 33.4451 | 0.5315 | +6,51733680E-02 | 33.4451 | 5.315 | 1002.6672 | 177.7607 |  | 177.7607 | 5.315 | 0 | -12.2156 |  | -1.9413
43 | 33.0793 | 0.53429 | +6,51523780E-02 | 33.0793 | 5.3429 | 1002.3443 | 176.7411 |  | 176.7411 | 5.3429 | 0 | -13.09 |  | -2.1143
44 | 32.7542 | 0.53637 | +6,52993090E-02 | 32.7542 | 5.3637 | 1004.6048 | 175.6836 |  | 175.6836 | 5.3637 | 0 | -15.6709 |  | -2.5662
45 | 32.4183 | 0.53809 | +6,51866620E-02 | 32.4183 | 5.3809 | 1002.8717 | 174.4386 |  | 174.5075 | 5.383 | 0.039529 | -17.3993 |  | -2.8891
46 | 32.1171 | 0.53959 | +6,51404840E-02 | 32.1171 | 5.3959 | 1002.1613 | 173.3004 |  | 173.3004 | 5.3959 | 0 | -23.362 |  | -3.925
47 | 31.7419 | 0.54103 | +6,52230450E-02 | 31.7419 | 5.4103 | 1003.4315 | 171.7328 |  | 171.7328 | 5.4103 | 0 | -26.0731 |  | -4.444
48 | 31.3494 | 0.54247 | +6,52062530E-02 | 31.3494 | 5.4247 | 1003.1731 | 170.0599 |  | 170.0599 | 5.4247 | 0 | -27.2836 |  | -4.7211
49 | 30.5265 | 0.54411 | +6,52174470E-02 | 30.5265 | 5.4411 | 1003.3453 | 166.097 |  | 166.097 | 5.4411 | 0 | -50.132 |  | -8.9356
50 | 29.2994 | 0.54523 | +6,52440350E-02 | 29.2994 | 5.4523 | 1003.7544 | 159.7477 |  | 159.7477 | 5.4523 | 0 | -109.7974 |  | -20.432
51 | 28.4431 | 0.54572 | +6,51985560E-02 | 28.4431 | 5.4572 | 1003.0547 | 155.2201 |  | 155.2281 | 5.4575 | 0.0051546 | -163.3939 |  | -31.3511
52 | 27.8821 | 0.5459 | +6,51467810E-02 | 27.8821 | 5.459 | 1002.2582 | 152.2076 |  | 152.2365 | 5.46 | 0.018961 | -224.3752 |  | -43.9381
53 | 25.0375 | 0.54759 | +6,51285900E-02 | 25.0375 | 5.4759 | 1001.9783 | 137.1041 |  | 137.018 | 5.4725 | -0.062791 | -227.5678 |  | -49.7399
54 | 20.3062 | 0.54901 | +6,52818170E-02 | 20.3062 | 5.4901 | 1004.3356 | 111.4836 |  | 111.5461 | 5.4932 | 0.056139 | -228.5663 |  | -61.8313
55 | 13.7557 | 0.55005 | +6,50915070E-02 | 13.7557 | 5.5005 | 1001.4078 | 75.6624 |  | 75.956 | 5.5218 | 0.38805 | -229.0405 |  | -91.9414
56 | 8.5309 | 0.55298 | +6,50369330E-02 | 8.5309 | 5.5298 | 1000.5682 | 47.1741 |  | 47.2987 | 5.5444 | 0.26416 | -231.1846 |  | -150.2516
57 | 3.5499 | 0.55772 | +6,51152960E-02 | 3.5499 | 5.5772 | 1001.7738 | 19.7986 |  | 19.7583 | 5.5658 | -0.20352 | -232.7546 |  | -364.9258
58 | 1.365 | 0.55818 | +6,51467810E-02 | 1.365 | 5.5818 | 1002.2582 | 7.619 |  | 7.6099 | 5.5751 | -0.12058 | -234.9431 |  | -959.6031
59 | 0.79025 | 0.55872 | +6,51110980E-02 | 0.79025 | 5.5872 | 1001.7092 | 4.4153 |  | 4.4076 | 5.5775 | -0.17377 | -239.4688 |  | -1690.1512
60 | 0.001 | 0.55885 | +6,52265430E-02 | 0.001 | 5.5885 | 1003.4853 | 0.0055885 |  | 0.0055807 | 5.5807 | -0.13897 | -246.6397 |  | -1376422.104
| Finalización: 01/07/2016 16:06:32 |  |  | 0 | [5 empty] | 5.5807